## Table 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS |  |  | PRÉDIO BIBLIOTECA
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) |  |  | BIBLIOTECA SETOR SUL
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | PREÇO POR ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42626.02
1.1 | 85331 | Corte de capoeira | m2 | 4510 | 1.109 | 5001.39 |  | 1.51
1.2 | 98529 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro 0,20 a 0,40m | un | 32 | 48.7573 | 1560.23 |  | 66.39
1.3 | 98530 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro 0,40 a 0,60m | un | 1 | 86.8658 | 86.86 |  | 118.28
1.4 | 98531 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro maior 0,60m | un | 1 | 186.826 | 186.82 |  | 254.39
1.5 | 72898 | Carga e descarga de entulho | m3 | 256 | 3.65 | 934.4 |  | 4.97
1.6 | 97914 | Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km | m3xkm | 768 | 1.4982 | 1150.61 |  | 2.04
1.7 | 74077/3 | Locação da obra | m2 | 1113.2 | 3.9805 | 4431.08 |  | 5.42
1.8 | 79482 | Aterro com adensamento | m3 | 504.96 | 57.9742 | 29274.63 |  | 78.94
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 259259.64
2.1 |  | Estacas
2.1.1 | 90880 | Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação | m | 1280.5 | 54.4857 | 69768.96 |  | 74.19
2.1.2 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 1442.3 | 9.349 | 13484.08 |  | 12.73
2.1.3 | 92921 | Armação aço CA-50 Ø 12,5mm para fundação | kg | 4934.2 | 6.5583 | 32359.77 |  | 8.93
2.2 |  | Blocos
2.2.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 117.2 | 56.9901 | 6679.23 |  | 77.6
2.2.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m3 | 60.78 | 34.5465 | 2099.73 |  | 47.04
2.2.3 | 96534 | Forma para bloco de coroamento em madeira serrada | m2 | 223.58 | 46.9066 | 10487.38 |  | 63.87
2.2.4 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 625.1 | 9.349 | 5844.06 |  | 12.73
2.2.5 | 92919 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação | kg | 25.2 | 7.3735 | 185.81 |  | 10.04
2.2.6 | 92921 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação | kg | 106.3 | 6.5583 | 697.14 |  | 8.93
2.2.7 | 92922 | Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação | kg | 2017.9 | 6.0882 | 12285.46 |  | 8.29
2.2.8 | 92923 | Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação | kg | 1939.4 | 5.5962 | 10853.24 |  | 7.62
2.2.9 | 92915 | Armação aço CA-60 Ø 5.0mm para fundação | kg | 359 | 10.7077 | 3844.05 |  | 14.58
2010-02-02 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 56.42 | 337.9158 | 19065.2 |  | 460.12
2011-01-02 | 74157/4 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 56.42 | 94.3934 | 5325.67 |  | 128.53
2.3 |  | Cintas
2.3.1 | 96536 | Forma para cinta em madeira serrada | m2 | 568.78 | 39.6213 | 22535.8 |  | 53.95
2.3.2 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 714.3 | 9.349 | 6677.99 |  | 12.73
2.3.3 | 92919 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação | kg | 614.2 | 7.3735 | 4528.77 |  | 10.04
2.3.4 | 92921 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação | kg | 1123.8 | 6.5583 | 7370.17 |  | 8.93
2.3.6 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 43.61 | 337.9158 | 14736.5 |  | 460.12
2.3.7 | 74157/4 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 43.61 | 94.3934 | 4116.49 |  | 128.53
2.4 |  | Fosso do elevador
2.4.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 21.92 | 56.9901 | 1249.22 |  | 77.6
2.4.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m3 | 10.4 | 34.5465 | 359.28 |  | 47.04
2.4.3 | 96536 | Forma para cinta em madeira serrada | m2 | 36.98 | 39.6213 | 1465.19 |  | 53.95
2.4.4 | 92916 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação | kg | 93.4 | 9.349 | 873.19 |  | 12.73
2.4.5 | 92917 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação | kg | 88.6 | 9.0626 | 802.94 |  | 12.34
2.4.6 | 92919 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação | kg | 40 | 7.3735 | 294.93 |  | 10.04
2.4.7 | 94970 | Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento | m3 | 3.07 | 319.0929 | 979.61 |  | 434.49
2.4.8 | 74157/4 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 3.07 | 94.3934 | 289.78 |  | 128.53
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 1479637.64
3.1 |  | Pilares
3.1.1 | 92430 | Forma de pilar em chapa madeira compensada plastifica | m2 | 1433.34 | 33.2099 | 47601.11 |  | 45.22
3.1.2 | 92760 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | kg | 2890.5 | 8.5412 | 24688.23 |  | 11.63
3.1.3 | 92761 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga | kg | 608.6 | 8.453 | 5144.51 |  | 11.51
3.1.4 | 92763 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga | kg | 2044.2 | 6.2204 | 12715.81 |  | 8.47
3.1.5 | 92764 | Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga | kg | 2986.7 | 5.8679 | 17525.71 |  | 7.99
3.1.6 | 92765 | Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga | kg | 14308.7 | 5.442 | 77867.4 |  | 7.41
3.1.7 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 105.59 | 337.9158 | 35680.52 |  | 460.12
3.1.8 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 105.59 | 145.9048 | 15406.08 |  | 198.67
3.2 |  | Vigas
3.2.1 | 92468 | Forma de viga em chapa madeira compensada plastifica | m2 | 3455.78 | 50.138 | 173265.98 |  | 68.27
3.2.2 | 92760 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | kg | 6870.3 | 8.5412 | 58680.35 |  | 11.63
3.2.3 | 92761 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga | kg | 43.2 | 8.453 | 365.17 |  | 11.51
3.2.4 | 92762 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | kg | 3168.6 | 6.9255 | 21944.03 |  | 9.43
3.2.5 | 92763 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga | kg | 2050.7 | 6.2204 | 12756.24 |  | 8.47
3.2.6 | 92764 | Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga | kg | 2302.2 | 5.8679 | 13509.12 |  | 7.99
3.2.7 | 92765 | Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga | kg | 10735.1 | 5.442 | 58420.01 |  | 7.41
3.2.8 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 245.09 | 337.9158 | 82819.77 |  | 460.12
3.2.9 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 245.09 | 145.9048 | 35759.81 |  | 198.67
3.3 |  | Lajes
3.3.1 | 92526 | Forma de laje em chapa madeira compensada plastifica | m2 | 4087.07 | 14.9966 | 61292.19 |  | 20.42
3.3.2 | 73301 | Escoramento de formas | m3 | 15478.7 | 7.2339 | 111971.64 |  | 9.85
3.3.3 | 92769 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje | kg | 5847.1 | 7.6893 | 44959.81 |  | 10.47
3.3.4 | 92770 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje | kg | 9218.3 | 7.8361 | 72235.81 |  | 10.67
3.3.5 | 92771 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje | kg | 10770.2 | 6.4334 | 69289.14 |  | 8.76
3.3.6 | 92772 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para laje | kg | 17897.1 | 5.8679 | 105018.73 |  | 7.99
3.3.7 | 92768 | Armação aço CA-60 Ø 5.0mm para laje | kg | 5265.2 | 8.5044 | 44777.59 |  | 11.58
3.3.8 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 426.1 | 337.9158 | 143985.9 |  | 460.12
3.3.9 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 426.1 | 145.9048 | 62170.04 |  | 198.67
3.4 |  | Escadas
3.4.1 | 92468 | Forma de viga em chapa madeira compensada plastifica | m2 | 191.2 | 50.138 | 9586.39 |  | 68.27
3.4.2 | 92760 | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | kg | 61.3 | 8.5412 | 523.57 |  | 11.63
3.4.3 | 92761 | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga | kg | 281 | 8.453 | 2375.3 |  | 11.51
3.4.4 | 92762 | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | kg | 370.7 | 6.9255 | 2567.27 |  | 9.43
3.4.5 | 92763 | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga | kg | 683.4 | 6.2204 | 4251.04 |  | 8.47
3.4.6 | 92764 | Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga | kg | 2481.8 | 5.8679 | 14563 |  | 7.99
3.4.7 | 92915 | Armação aço CA-60 Ø 5.0mm para fundação | kg | 395.9 | 10.7077 | 4239.16 |  | 14.58
3.4.8 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 23.1 | 337.9158 | 7805.85 |  | 460.12
3.4.9 | 92873 | Lançamento manual e adensamento de concreto | m3 | 23.1 | 145.9048 | 3370.4 |  | 198.67
3.4.10 | 74022/30 | Ensaio resistência a compressão simples - concreto | un | 120 | 170.8747 | 20504.96 |  | 232.67
4 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 36300.04
4.1 | 73970/2 | Esruturta de aço | kg | 5332 | 6.808 | 36300.04 |  | 9.27
5 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 175457.41
5.1 | 89168 | Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm | m2 | 2230.42 | 59.3695 | 132418.99 |  | 80.84
5.2 | FUA 0301/001 | Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm | m2 | 516.06 | 81.556 | 42087.78 |  | 111.05
5.3 | 93184 | Verga pré-moldada para porta até 1,50m | m | 57.2 | 16.6197 | 950.64 |  | 22.63
6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 238768.6
6.1 |  | Janelas de alumínio sem vidro
6.1.1 | FUA.0401/001 | JA.01 (2,40x1,60 m) x 86 | m2 | 330.24 | 226.7852 | 74893.53 |  | 308.8
6.1.2 | FUA.0401/001 | JA.02 (2,40x0,91 m) x 02 | m2 | 4.37 | 226.7852 | 991.05 |  | 308.8
6.1.3 | FUA.0401/001 | JA.03 (2,40x0,91 m) x 08 | m2 | 17.47 | 226.7852 | 3961.93 |  | 308.8
6.1.4 | FUA.0401/001 | AJ.04 (3,15x2,64 m) x 06 | m2 | 49.9 | 226.7852 | 11316.57 |  | 308.8
6.1.5 | FUA.0401/001 | JA.05 (2,05x2,64 m) x 08 | m2 | 43.3 | 226.7852 | 9819.79 |  | 308.8
6.1.6 | FUA.0401/001 | JA.06 (1,96x2,64 m) x 08 | m2 | 41.4 | 226.7852 | 9388.9 |  | 308.8
6.1.7 | FUA.0401/001 | JA.08 (1,70x0,94 m) x 02 | m2 | 3.2 | 226.7852 | 725.71 |  | 308.8
6.1.8 | FUA.0401/001 | JA.10 (1,70x0568 m) x 06 | m2 | 5.92 | 226.7852 | 1342.56 |  | 308.8
6.2 |  | Portas de madeira
6.2.1 | 90847 | PM.01 (0,60x1,65) com dobradiça, aduela, alizar | un | 24 | 457.5214 | 10980.51 |  | 622.98
6.2.2 | 90850 | PM.03 (0,90x2,10) com dobradiça, aduela, alizar | un | 18 | 530.8153 | 9554.67 |  | 722.78
6.2.3 | 90850 | PM.04 (0,90x2,10) com dobradiça, aduela, alizar | un | 27 | 530.8153 | 14332.01 |  | 722.78
6.2.4 | 72200 | Laminado melamínico 0,8mm p/ revestiento portas | m2 | 170.1 | 80.6527 | 13719.01 |  | 109.82
6.3 |  | Portas de ferro
6.3.1 | 73933/4 | Porta de alçapão (1,00x1,00 m) x 03 | m2 | 3 | 419.9051 | 1259.71 |  | 571.76
6.4 |  | Grades de ferro
6.4.1 | 73932/1 | GF.01 (2,50x1,80 m) x 22 | m2 | 99 | 272.9207 | 27019.14 |  | 371.62
6.4.2 | 73932/1 | GF.02 (2,50x1,10 m) x 04 | m2 | 11 | 272.9207 | 3002.12 |  | 371.62
6.5 |  | Shaft em alumínio
6.5.1 | 91341 | S.01 (0,47x3,25m) x 04 | m2 | 6.11 | 526.9083 | 3219.4 |  | 717.46
6.5.2 | 91341 | S.02 (0,47x2,90m) x 12 | m2 | 16.36 | 526.9083 | 8620.21 |  | 717.46
6.6 |  | Esquadria de vidro temperado 10 mm
6.6.1 | 72120 | EV.01 (1,68x2,10 m) x 01 | m2 | 3.53 | 243.9189 | 861.03 |  | 332.13
6.6.2 | 72120 | EV.02 (3,35x3,10 m) x 01 | m2 | 10.39 | 243.9189 | 2534.31 |  | 332.13
6.6.3 | 72120 | EV.03 (3,35x3,10 m) x 03 | m2 | 31.16 | 243.9189 | 7600.51 |  | 332.13
6.6.4 | 72120 | EV.04 (------x3,10 m) x 03 | m2 | 13.83 | 243.9189 | 3373.39 |  | 332.13
6.6.5 | 72120 | EV.05 (0,90x2,10 m) x 01 | m2 | 1.89 | 243.9189 | 461 |  | 332.13
6.6.6 | 72120 | EV.06 (2,40x3,10 m) x 01 | m2 | 7.44 | 243.9189 | 1814.75 |  | 332.13
6.6.7 | 72120 | EV.07 (2,40x2,70 m) x 01 | m2 | 6.48 | 243.9189 | 1580.59 |  | 332.13
6.6.8 | 72120 | EV.08 (3,15x3,00 m) x 01 | m2 | 9.45 | 243.9189 | 2305.03 |  | 332.13
6.6.9 | 72120 | EV.09 (3,15x2,64 m) x 01 | m2 | 8.32 | 243.9189 | 2029.4 |  | 332.13
2010-06-06 | 72120 | EV.10 (4,80x2,10 m) x 01 | m2 | 10.08 | 243.9189 | 2458.7 |  | 332.13
2011-06-06 | 72120 | EV.11 (1,60x1,10 m) x 02 | m2 | 3.52 | 243.9189 | 858.59 |  | 332.13
2012-06-06 | 72120 | EV.12 (3,30x1,10 m) x 04 | m2 | 14.52 | 243.9189 | 3541.7 |  | 332.13
2013-06-06 | 72120 | EV.13 (8,75x3,10 m) x 01 | m2 | 9.63 | 243.9189 | 2348.93 |  | 332.13
2014-06-06 | 72120 | EV.14 (5,20x1,80 m) x 01 | m2 | 9.36 | 243.9189 | 2283.08 |  | 332.13
2015-06-06 | 72120 | EV.15 (1,30x1,80 m) x 01 | m2 | 2.34 | 243.9189 | 570.77 |  | 332.13
7 |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 28526.51
7.1 | 90830 | Fechadura de embutir externa padrão superior | un | 45 | 76.5841 | 3446.28 |  | 104.28
7.2 | 74046/2 | Tarjeta tipo Livre/Ocupado | un | 24 | 28.3114 | 679.47 |  | 38.55
7.3 | 84889 | Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários | un | 48 | 15.5988 | 748.74 |  | 21.24
7.4 | 84885 | Jogo ferragem para porta de vidro temperado 1 folha | un | 11 | 527.6427 | 5804.06 |  | 718.46
7.5 | 84886 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado | un | 22 | 811.271 | 17847.96 |  | 1104.66
8 |  | VIDROS |  |  |  |  | 113329.32
8.1 | 72117 | Vidro liso incolor 4 mm colocado | m2 | 343.72 | 123.2851 | 42375.53 |  | 167.87
8.2 | FUA.0450/001 | Vidro laminado liso verde 6 mm colocado | m2 | 134.59 | 463.7639 | 62417.98 |  | 631.48
8.3 | 72122 | Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado | m2 | 17.47 | 106.2982 | 1857.02 |  | 144.74
8.4 | 74125/2 | Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm | m2 | 17.28 | 386.5042 | 6678.79 |  | 526.28
9 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 42037.74
9.1 | 94213 | Telhamento com telha de aço / aluminio | m2 | 902.16 | 39.3202 | 35473.11 |  | 53.54
9.2 | 75220 | Cumeeira de galvalume trapezoidal | m | 26.2 | 31.8513 | 834.5 |  | 43.37
9.3 | FUA.0501/001 | Rufo em concreto armado largura 40cm | m | 74.3 | 59.1272 | 4393.14 |  | 80.51
9.4 | FUA.0502/001 | Tela de arame galvanizado 10x10cm (pergolado) | m2 | 53.2 | 25.1314 | 1336.99 |  | 34.22
m
10 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 298506.03
10.1 | 87894 | Chapisco traço 1:3 | m2 | 5644.66 | 4.5754 | 25826.35 |  | 6.23
10.2 | 89173 | Emboço / massa única traço 1:2:8 | m2 | 5644.66 | 30.735 | 173488.45 |  | 41.85
10.3 | 87267 | Cerâmica 10x10 cm em parede | m2 | 2277.62 | 43.5504 | 99191.23 |  | 59.3
11 |  | FORROS |  |  |  |  | 10911.75
11.1 | 96486 | Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte | m2 | 114.6 | 38.292 | 4388.26 |  | 52.14
11.2 | 96486 | Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte | m2 | 164.22 | 38.292 | 6288.31 |  | 52.14
| 96113 | Forro de gesso | m2 | 8 | 29.3983 | 235.18 |  | 40.03
12 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 140660.62
12.1 | 88411 | Selador acrílico 1 demão | m2 | 6440.63 | 1.5643 | 10075 |  | 2.13
12.2 | 88495 | Massa acrílica | m2 | 6440.63 | 6.5583 | 42239.34 |  | 8.93
12.3 | 88489 | Tinta acrílica 2 demãos | m2 | 6440.63 | 8.7101 | 56098.38 |  | 11.86
12.4 | 6082 | Verniz 3 demãos | m2 | 71 | 13.2561 | 941.18 |  | 18.05
12.5 | 73978/1 | Hidrófugante silicone | m2 | 758.2 | 14.7616 | 11192.24 |  | 20.1
12.6 | 74064/2 | Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica | m2 | 447.33 | 9.8337 | 4398.91 |  | 13.39
12.7 | 74064/2 | Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria | m2 | 235 | 9.8337 | 2310.92 |  | 13.39
12.8 | 73924/2 | Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica | m2 | 447.33 | 19.6454 | 8787.98 |  | 26.75
12.9 | 73924/2 | Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria | m2 | 235 | 19.6454 | 4616.67 |  | 26.75
13 |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 323247.61
13.1 | 83534 | Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm | m3 | 131.7 | 485.0764 | 63884.56 |  | 660.5
13.2 | 87620 | Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm | m2 | 4155.82 | 23.7067 | 98520.72 |  | 32.28
13.3 | 89171 | Piso cerâmico | m2 | 3757.44 | 30.0079 | 112752.9 |  | 40.86
13.4 | 89171 | Piso cerâmico antiderrapante | m2 | 306 | 30.0079 | 9182.41 |  | 40.86
13.5 | 88649 | Rodape ceramico 7 cm | m | 1165.1 | 5.038 | 5869.81 |  | 6.86
13.6 | 92397 | Pavimento em bloco retangular intertravado e=8cm | m2 | 41.2 | 40.3116 | 1660.83 |  | 54.89
13.7 | 98682 | Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm | m2 | 226.86 | 29.2368 | 6632.65 |  | 39.81
13.8 |  | Meio fio da calçada
13.8.1 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 29.06 | 56.9901 | 1656.13 |  | 77.6
13.8.2 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m3 | 18.16 | 34.5465 | 627.36 |  | 47.04
13.8.3 | 96536 | Forma para cinta em madeira serrada | m2 | 145.28 | 39.6213 | 5756.18 |  | 53.95
13.8.4 | 92468 | Forma de viga em chapa madeira compensada plastifica | m2 | 145.28 | 50.138 | 7284.05 |  | 68.27
13.8.5 | 94971 | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | m3 | 21.79 | 337.9158 | 7363.18 |  | 460.12
13.8.6 | 74157/4 | Lançamento manual de concreto em fundação | m3 | 21.79 | 94.3934 | 2056.83 |  | 128.53
14 |  | ELEMENTOS DE GRANITO |  |  |  |  | 131802.16
14.1 | 79627 | Divisória de granito polido duas faces para sanitários | m2 | 91.08 | 572.045 | 52101.85 |  | 778.92
14.2 | 98689 | Soleira de granito 15 cm | m | 48.5 | 72.8239 | 3531.95 |  | 99.16
14.3 | FUA.0831/001 | Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio | m | 281.38 | 95.194 | 26785.67 |  | 129.62
14.4 | FUA.0832/001 | Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador | m | 24.8 | 95.194 | 2360.8 |  | 129.62
14.5 | 98671 | Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada | m2 | 112.9 | 279.4495 | 31549.85 |  | 380.51
14.5 | 98685 | Rodape de granito 10 cm | m2 | 204 | 50.8945 | 10382.47 |  | 69.3
14.7 | FUA.0833/001 | Bancada de granito e=2,5cm para banheiro | m | 16.8 | 302.9506 | 5089.57 |  | 412.51
15 |  | ELEMENTOS DE SERRALHERIA |  |  |  |  | 74288.02
15.1 | FUA.0803/001 | Corremão de aço inox sem guarda corpo | m | 46.8 | 63.1003 | 2953.09 |  | 85.92
15.2 | FUA.0803/002 | Corremão de aço inox com guarda corpo | m | 68.7 | 169.6703 | 11656.34 |  | 231.03
15.3 | FUA.0804/001 | Estrutura guarda corpo em aço inox (EV.11 a EV.15) | m | 31.65 | 380.5334 | 12043.88 |  | 518.15
15.4 | FUA.0801/001 | Fechamento para ar condicionado em alumínio | un | 53 | 881.2821 | 46707.95 |  | 1199.99
| FUA.0806/001 | Suporte de segurança | un | 33 | 28.0838 | 926.76 |  | 38.24
16 |  | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 24171.84
16.1 | 95470 | Vaso sanitário convencional de louça branca | un | 22 | 144.0247 | 3168.54 |  | 196.11
16.2 | FUA.0901/001 | Vaso sanitário para PCD sem furo frontal de louça branca | un | 4 | 485.4363 | 1941.74 |  | 660.99
16.3 | FUA.0902/001 | Assento sanitário plástico convencional | un | 4 | 23.7728 | 95.09 |  | 32.37
16.4 | FUA.0903/001 | Lavatório de sobrepor de louça branca | un | 24 | 122.088 | 2930.11 |  | 166.24
16.5 | 86943 | Lavatório suspenso de louça branca | un | 4 | 136.8789 | 547.51 |  | 186.38
16.6 | 74234/1 | Mictório sifonado de louça branca | un | 8 | 380.6583 | 3045.26 |  | 518.32
16.7 | FUA.0904/001 | Papeleira de embutir e louça branca | un | 28 | 34.1426 | 955.99 |  | 46.49
16.8 | 88571 | Saboneteira sobrepor tipo concha | un | 2 | 42.6544 | 85.3 |  | 58.08
12.9 | 95547 | Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido | un | 12 | 44.7034 | 536.44 |  | 60.87
16.10 | FUA.0905/001 | Cabide de banheiro em metal cromado | un | 28 | 26.659 | 746.45 |  | 36.3
16.11 | FUA.0906/001 | Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável | un | 12 | 65.9572 | 791.48 |  | 89.81
16.12 | 89987 | Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados | un | 20 | 55.6902 | 1113.8 |  | 75.83
16.13 | 89984 | Registro de pressão com canopla 1/2" | un | 2 | 51.5701 | 103.14 |  | 70.22
16.14 | 86912 | Torneira cromada longa para pia 1/2" | un | 9 | 28.7007 | 258.3 |  | 39.08
16.15 | FUA.0907/001 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" | un | 28 | 106.8563 | 2991.97 |  | 145.5
16.16 | 86914 | Torneira de serviço 1/2" | un | 9 | 26.3138 | 236.82 |  | 35.83
16.17 | FUA.0908/001 | Valvula metal cromado para mictório fechamento automátic | un | 8 | 171.6385 | 1373.1 |  | 233.71
16.18 | 86882 | Sifão tipo garrafa/copo em PVC | un | 37 | 12.4482 | 460.58 |  | 16.95
16.19 | FUA.0909/001 | Barra de apoio reta em aço inox, compr 80cm, d=3cm | un | 8 | 115.8382 | 926.7 |  | 157.73
16.20 | FUA.0910/001 | Chuveiro plástico brancdo simples | un | 2 | 10.7224 | 21.44 |  | 14.6
16.21 | FUA.0912/001 | Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m | un | 6 | 221.4607 | 1328.76 |  | 301.55
16.22 | FUA.0912/004 | Pia de aço inox, 2 cubas, com válvulas, 0,55x2,00m | un | 1 | 513.3217 | 513.32 |  | 698.96
17 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2700.73
17.1 | 89446 | Tubo PVC rígido soldavel 25mm | m | 162.8 | 2.8054 | 456.72 |  | 3.82
17.2 | 89448 | Tubo PVC rígido soldavel 40mm | m | 48.6 | 7.9977 | 388.68 |  | 10.89
17.3 | 89395 | Tee PVC soldável 25mm | un | 66 | 7.9757 | 526.39 |  | 10.86
17.4 | 89395 | Tee PVC soldável 40mm | un | 11 | 7.9757 | 87.73 |  | 10.86
17.5 | 89481 | Joelho 90 ° PVC soldável 25mm | un | 62 | 2.8568 | 177.12 |  | 3.89
17.6 | 89497 | Joelho 90° PVC soldável 40 mm | un | 3 | 6.5583 | 19.67 |  | 8.93
17.7 | 90373 | Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" | un | 85 | 8.7541 | 744.1 |  | 11.92
17.8 | 89532 | Redução PVC soldável 32x25mm | un | 19 | 3.2975 | 62.65 |  | 4.49
17.9 | 89388 | Redução PVC soldável 40x32mm | un | 19 | 6.3893 | 121.39 |  | 8.7
17.10 | 89383 | Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" | un | 26 | 4.4725 | 116.28 |  | 6.09
18 |  | INSTALAÇÃO SANITARIA |  |  |  |  | 9911.27
18.1 | 89711 | Tubo PVC esgoto 40mm | m | 94 | 12.0884 | 1136.3 |  | 16.46
18.2 | 89712 | Tubo PVC esgoto 50mm | m | 43 | 17.3247 | 744.96 |  | 23.59
18.3 | 89713 | Tubo PVC esgoto 75mm | m | 28.8 | 25.8144 | 743.45 |  | 35.15
18.4 | 89714 | Tubo PVC esgoto 100mm | m | 94 | 33.4817 | 3147.27 |  | 45.59
18.5 | 89724 | Joelho 90° PVC esgoto 40mm | un | 52 | 4.9132 | 255.48 |  | 6.69
18.6 | 89726 | Joelho 45° PVC esgoto 40mm | un | 108 | 5.4934 | 593.28 |  | 7.48
18.7 | 89732 | Joelho 45° PVC esgoto 50mm | un | 4 | 6.9475 | 27.78 |  | 9.46
18.8 | 89739 | Joelho 45° PVC esgoto 75mm | un | 16 | 11.6404 | 186.24 |  | 15.85
18.9 | 89744 | Joelho 90° PVC esgoto 100mm | un | 28 | 14.5413 | 407.15 |  | 19.8
18.10 | 89746 | Joelho 45° PVC esgoto 100mm | un | 4 | 14.5927 | 58.37 |  | 19.87
18.11 | 89748 | Curva 90° PVC esgoto 100mm | un | 4 | 23.8903 | 95.56 |  | 32.53
18.12 | 89796 | Te PVC esgoto 100mm | un | 8 | 23.1926 | 185.54 |  | 31.58
18.13 | 89795 | Junção PVC esgoto 75mm | un | 16 | 19.4838 | 311.74 |  | 26.53
18.13 | 89797 | Junção PVC esgoto 100mm | un | 40 | 26.5782 | 1063.12 |  | 36.19
18.13 | 89708 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 22 | 43.4109 | 955.03 |  | 59.11
19 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 255825.2
19.1 | FUA.2301/001 | Quadro de força 1,00x0,60m | un | 4 | 596.6403 | 2386.56 |  | 812.41
19.2 | 74131/7 | Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral | un | 28 | 405.6722 | 11358.82 |  | 552.38
19.3 | 93656 | Disjuntor padrão din monofásico | un | 132 | 9.3343 | 1232.13 |  | 12.71
19.4 | 93663 | Disjuntor padrão din bifásico | un | 75 | 43.0363 | 3227.72 |  | 58.6
19.5 | 93670 | Disjuntor padrão din trifásico | un | 12 | 54.2874 | 651.44 |  | 73.92
19.6 | 74130/5 | Disjuntor trifásico 100 A | un | 56 | 94.32 | 5281.92 |  | 128.43
19.7 | 74130/7 | Disjuntor trifásico 250 a 600 A | un | 4 | 679.9442 | 2719.77 |  | 925.84
19.8 | FUA.2307/001 | DPS 90kA, 175v, classe I | un | 12 | 136.3575 | 1636.29 |  | 185.67
19.9 | FUA.2307/002 | DPS 40kA, neutro | un | 4 | 125.5911 | 502.36 |  | 171.01
19.10 | 91928 | Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais | m | 13626.4 | 3.3342 | 45433.3 |  | 4.54
19.11 | 91930 | Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais | m | 6987.6 | 4.5313 | 31662.88 |  | 6.17
19.12 | 91934 | Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais | m | 102.2 | 11.1483 | 1139.35 |  | 15.18
19.13 | 92983 | Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - circuitos distribuição | m | 638.6 | 11.8533 | 7569.54 |  | 16.14
19.14 | 92985 | Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - circuitos distribuição | m | 957.9 | 15.753 | 15089.84 |  | 21.45
19.15 | 72260 | Terminal para cabo 16 mm2 | un | 7 | 12.7273 | 89.09 |  | 17.33
19.16 | 72261 | Terminal para cabo 25 mm2 | m | 112 | 13.212 | 1479.74 |  | 17.99
19.17 | 72262 | Terminal para cabo 35 mm2 | m | 168 | 13.2561 | 2227.01 |  | 18.05
19.18 | 91867 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje | m | 1766.1 | 5.7945 | 10233.62 |  | 7.89
19.19 | 91871 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede | m | 1028.2 | 8.2474 | 8479.97 |  | 11.23
19.20 | 91868 | Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje | m | 818.6 | 7.8582 | 6432.69 |  | 10.7
19.21 | 91872 | Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede | m | 159 | 10.3184 | 1640.63 |  | 14.05
19.22 | 93009 | Eletroduto rígido roscável PVC 2" | m | 349.7 | 13.1679 | 4604.82 |  | 17.93
19.23 | 91879 | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | un | 419 | 5.699 | 2387.88 |  | 7.76
19.24 | 91884 | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede | un | 342 | 6.5656 | 2245.43 |  | 8.94
19.25 | 91880 | Luva Eletroduto roscável PVC 1" em laje | un | 596 | 7.2119 | 4298.28 |  | 9.82
19.26 | 93014 | Luva Eletroduto roscável PVC 2" | un | 116 | 12.8301 | 1488.29 |  | 17.47
19.27 | 91902 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | un | 241 | 9.1801 | 2212.4 |  | 12.5
19.28 | 91914 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede | un | 12 | 10.5241 | 126.28 |  | 14.33
19.29 | 91905 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje | un | 112 | 11.9194 | 1334.97 |  | 16.23
19.30 | 93020 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" | un | 40 | 20.299 | 811.96 |  | 27.64
19.31 | 91992 | Tomada 2P+T 10A Alta | un | 24 | 27.7459 | 665.9 |  | 37.78
19.32 | 91996 | Tomada 2P+T 10A Média | un | 26 | 20.9233 | 544 |  | 28.49
19.33 | 92000 | Tomada 2P+T 10A Baixa | un | 312 | 18.2721 | 5700.88 |  | 24.88
19.34 | 91953 | Interruptor simples 1 módulo | un | 58 | 17.3394 | 1005.68 |  | 23.61
19.35 | 91959 | Interruptor simples 2 módulos | un | 48 | 27.3934 | 1314.88 |  | 37.3
19.36 | 91939 | Caixa retangular 4"x2" PVC alta | un | 24 | 20.8058 | 499.33 |  | 28.33
19.37 | 91940 | Caixa retangular 4"x2" PVC média | un | 132 | 10.9206 | 1441.52 |  | 14.87
19.38 | 91941 | Caixa retangular 4"x2" PVC baixa | un | 302 | 7.2192 | 2180.2 |  | 9.83
19.39 | 91936 | Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje | un | 433 | 9.3343 | 4041.76 |  | 12.71
19.40 | FUA.2303/001 | Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm | un | 105 | 57.2251 | 6008.63 |  | 77.92
19.41 | 97585 | Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida | un | 12 | 50.7402 | 608.88 |  | 69.09
19.42 | 97586 | Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida | un | 37 | 66.4933 | 2460.25 |  | 90.54
19.43 | FUA.2304/001 | Luminária fluorescente 3x40 w com reator partida rápida | un | 185 | 114.8173 | 21241.2 |  | 156.34
19.44 | FUA.2304/002 | Luminária fluorescente 4x40 w com reator partida rápida | un | 144 | 136.1886 | 19611.15 |  | 185.44
19.45 | FUA.2305/001 | Luminária pendente alumínio 12", lamp. compacta 65w | un | 24 | 165.866 | 3980.78 |  | 225.85
19.46 | FUA.2306/001 | Luminária arandela fechada, lampadas compacta 2x20w | un | 30 | 137.7162 | 4131.48 |  | 187.52
19.47 |  | Luminária Modelo FS-001 | un | 1 | 0 | 0 |  | 0
19.48 | 96985 | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m | un | 10 | 40.3704 | 403.7 |  | 54.97
20 |  | INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 23849.09
20.1 | FUA.2401/003 | Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U | un | 4 | 566.3313 | 2265.32 |  | 771.14
20.2 | FUA.2402/001 | Organizador de cabos 19" | un | 5 | 50.1968 | 250.98 |  | 68.35
20.3 | FUA.2403/001 | Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 | un | 5 | 446.3144 | 2231.57 |  | 607.72
20.4 | FUA.2405/001 | Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras | un | 1 | 421.5134 | 421.51 |  | 573.95
20.5 | FUA.2406/001 | Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex | un | 12 | 97.8452 | 1174.14 |  | 133.23
20.6 | FUA.2407/001 | Kit de ventilação para rack 19" com 2 ventiladores | un | 4 | 186.7452 | 746.98 |  | 254.28
20.7 | FUA.2420/001 | Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 | m | 1438 | 4.8544 | 6980.67 |  | 6.61
20.8 | FUA.2421/001 | Conector RJ45, Categoria 6 | un | 59 | 27.4742 | 1620.97 |  | 37.41
20.9 | 95789 | Condulete de alumínio 1" | un | 59 | 25.3224 | 1494.02 |  | 34.48
20.10 | 91872 | Eletroduto rígido roscável PVC 1" cor cinza em parede | m | 81.6 | 10.3184 | 841.98 |  | 14.05
20.11 | 93009 | Eletroduto rígido roscável PVC 2" | m | 10.8 | 13.1679 | 142.21 |  | 17.93
20.12 | 91880 | Luva Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede | un | 24 | 7.2119 | 173.08 |  | 9.82
20.13 | 93014 | Luva Eletroduto roscável PVC 2" | un | 3 | 12.8301 | 38.49 |  | 17.47
20.14 | 91914 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede | un | 22 | 10.5241 | 231.52 |  | 14.33
20.15 | FUA.2302/001 | Eletrocalha metálica 50x50 mm | m | 246 | 21.2831 | 5235.65 |  | 28.98
21 |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 21137.95
21.1 | 72554 | Extintor de CO2 6 kg | un | 8 | 373.4905 | 2987.92 |  | 508.56
21.2 | 73775/2 | Extintor de água pressão 10 l | un | 8 | 122.0953 | 976.76 |  | 166.25
21.3 | 96765 | Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador | un | 8 | 834.941 | 6679.52 |  | 1136.89
21.4 | FUA.2501/001 | Central de alarme de incêndio 24 setores | m | 1 | 690.762 | 690.76 |  | 940.57
21.5 | FUA.2502/001 | Acionador manual de alarme de incêndio | un | 8 | 60.1113 | 480.89 |  | 81.85
21.6 | FUA.2503/001 | Avisador sonoro tipo sirene | un | 8 | 35.2002 | 281.6 |  | 47.93
21.7 | FUA.2504/001 | Bateria para sistema de alarme | un | 1 | 81.8791 | 81.87 |  | 111.49
21.8 | 92368 | Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções | m | 54.4 | 70.8483 | 3854.14 |  | 96.47
21.9 | 91867 | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje | m | 58 | 5.7945 | 336.07 |  | 7.89
21.10 | 91879 | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | un | 20 | 5.699 | 113.98 |  | 7.76
21.11 | 91902 | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | un | 4 | 9.1801 | 36.72 |  | 12.5
21.12 | 92688 | Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções | m | 26.8 | 21.3125 | 571.17 |  | 29.02
21.13 | 95787 | Condulete de alumínio 3/4" | un | 32 | 20.6809 | 661.78 |  | 28.16
21.14 | 91926 | Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais | m | 124 | 2.1518 | 266.82 |  | 2.93
21.15 | 97599 | Luminária de emergência 30 led | un | 24 | 30.8598 | 740.63 |  | 42.02
21.16 | FUA.2507/001 | Placa de sinalização de emergência | un | 26 | 12.2646 | 318.87 |  | 16.7
21.17 | FUA.2505/001 | Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 | un | 16 | 128.6536 | 2058.45 |  | 175.18
22 |  | INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 31478.33
22.1 | 96989 | Captor tipo Franklin | un | 2 | 91.8304 | 183.66 |  | 125.04
22.2 | 96988 | Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2" | un | 2 | 139.4053 | 278.81 |  | 189.82
22.3 | FUA.2604/001 | Abraçadeira fixação para cabo para-raio | un | 6 | 4.8471 | 29.08 |  | 6.6
22.4 | FUA.2608/001 | Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" | m | 170 | 14.6 | 2482 |  | 19.88
22.5 | FUA.2601/001 | Clip galvanizado para cabo 3/8" | un | 118 | 2.4823 | 292.91 |  | 3.38
22.6 | FUA.2602/001 | Conecção para medição | un | 10 | 66.2803 | 662.8 |  | 90.25
22.7 | FUA.2603/001 | Presilha de latão para cabo 35mm2 | un | 275 | 11.2144 | 3083.96 |  | 15.27
22.8 | 96973 | Cordoalha de cobre nu 35mm2 | m | 326 | 32.2699 | 10519.98 |  | 43.94
22.9 | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 | m | 240 | 29.4644 | 7071.46 |  | 40.12
22.10 | 96985 | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m | un | 10 | 40.3704 | 403.7 |  | 54.97
22.11 | FUA.2606/001 | Caixa de equipotencial 30x30X10cm | un | 1 | 64.2974 | 64.29 |  | 87.55
22.12 | FUA.2607/001 | Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tamp | un | 10 | 100.0117 | 1000.11 |  | 136.18
22.13 | FUA.2605/001 | Solda exotérmica | un | 10 | 13.3075 | 133.07 |  | 18.12
22.14 | 93358 | Escavação manual em solo | m3 | 57.6 | 56.9901 | 3282.62 |  | 77.6
22.15 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m3 | 57.6 | 34.5465 | 1989.88 |  | 47.04
23 |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 9569.58
23.1 | 89578 | Tubo PVC série R água pluvial, 100mm | m | 344 | 16.1129 | 5542.84 |  | 21.94
23.2 | 89535 | Curva 87,5° PVC série R água pluvial, junta elástica 100mm | un | 20 | 32.9823 | 659.64 |  | 44.91
23.3 | 89554 | Luva PVC série R água pluvial, junta elastica, 100mm | un | 80 | 13.7114 | 1096.91 |  | 18.67
23.4 | FUA.2701/001 | Abraçaceira metálica 4" | un | 160 | 10.9867 | 1757.87 |  | 14.96
23.5 | FUA.2702/001 | Grelha hemisférica flexível 100mm | un | 20 | 25.6161 | 512.32 |  | 34.88
24 |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 9152.36
24.1 | FUA.2302/003 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa 100x100mm | m | 204 | 34.7522 | 7089.44 |  | 47.32
24.2 | 89447 | Tubo PVC rígido soldavel 32mm (dreno ar condicionado) | m | 369.6 | 5.5815 | 2062.92 |  | 7.6
25 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 74135.53
25.1 | 73968/1 | Manta asfáltica 4 mm | m2 | 336.1 | 38.7474 | 13022.98 |  | 52.76
25.2 | 73968/1 | Manta asfáltica 4 mm com estrutura de poliester | m2 | 607.3 | 38.7474 | 23531.27 |  | 52.76
25.3 | 87301 | Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm | m2 | 28.3 | 400.5461 | 11335.45 |  | 545.4
25.4 | 87301 | Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm | m2 | 6.29 | 400.5461 | 2519.43 |  | 545.4
25.5 | FUA.0503/001 | Junta dilatação com selante elástico base poliuretano | m | 301.6 | 64.0551 | 19319 |  | 87.22
25.6 | 74106/1 | Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica - Cintas/Fosso | m2 | 517.8 | 8.5118 | 4407.4 |  | 11.59
26 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL |  |  |  |  | 42182.28
26.1 | FUA.4101/001 | Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm | un | 47 | 26.7104 | 1255.38 |  | 36.37
26.2 | FUA.4101/002 | Pictograma PVC 24x24 cm | un | 20 | 26.7104 | 534.2 |  | 36.37
26.3 | FUA.4102/001 | Anel de textura para corremão de escada | un | 48 | 27.8781 | 1338.14 |  | 37.96
26.4 | FUA.4103/001 | Placa tátil de corremão de escada | un | 24 | 36.8526 | 884.46 |  | 50.18
26.5 | FUA.4104/001 | Sinalizador visual de degrau | un | 224 | 7.1972 | 1612.17 |  | 9.8
26.6 | FUA.4105/001 | Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas | un | 47 | 100.5918 | 4727.81 |  | 136.97
26.7 | FUA.4108/001 | Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso | m2 | 9.1 | 815.6554 | 7422.46 |  | 1110.63
26.8 | FUA.4108/002 | Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso | m2 | 30.2 | 743.8377 | 22463.89 |  | 1012.84
26.9 | FUA.4106/001 | Letra alto relevo em aço inox 40 cm | un | 36 | 53.9937 | 1943.77 |  | 73.52
27 |  | BANCADAS E ARMÁRIOS |  |  |  |  | 27716.21
27.1 | FUA.4203/003 | Armário MDF A.03 (2,00x0,80 m) superior com portas | un | 4 | 498.2737 | 1993.09 |  | 678.47
27.2 | FUA.4204/099 | Bancada de atendimento B32 | un | 6 | 4287.1868 | 25723.12 |  | 5837.61
|  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 32679.96
| 98504 | Grama batatais em placas | m2 | 2000 | 8.0638 | 16127.59 |  | 10.98
| 98510 | Plantio de muda de árvore altura 1,50 m | m2 | 100 | 99.4755 | 9947.55 |  | 135.45
| FUA.4221/001 | Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) | m2 | 30 | 220.1608 | 6604.82 |  | 299.78
28 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 135857.17
28.1 | FUA.5001/003 | Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de máquinas | un | 1 | 122251.49 | 122251.49 |  | 166462.8
28.2 | FUA.5003/001 | Monta carga 0,70x0,70m, 4 paradas | un | 1 | 13605.6846 | 13605.68 |  | 18526.06
[6 empty] | TOTAL | 4095726.61